## Приложение № 4

к Порядку ведения учета и

отчетности в сфере социального обслуживания

в Республике Бурятия, утвержденному

приказом Министерства

социальной защиты населения

Республики Бурятия

от 19.01.2018г.  № 16

Отчет о проведенных проверках

в ___АУСО РБ «Кяхтинский психоневрологический интернат»____

(наименование учреждения социального обслуживания)

за  2018 год.

(отчетный период)

| № | Наименование организации, проводившей проверку | Дата проверки | Основные замечания и срок исполнения | Исполнение | В случае неисполнения - причина |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прокуратура Кяхтинского района | 26.01. 2018г. | По итогам проверки выписано предписание об устранении выявленных нарушений от 26.01.2018г. №02-16-2018. П.1) В нарушение требований ст.4.1. ФЗ от 18.07.2011г. №223-ФЗ "о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" - учреждением не размещена информация на сайте www.zakupki.gov.ru о фактическом исполнении 7 договоров, срок исполнения по которым истек в течение 2016-2017гг. П.2) В нарушении требований ч.2 ст.3 Закона №223-ФЗ, а также ч.1 ст.24 Положения о закупке товаров, работ и услуг АУСО РБ "Кяхтинский ПНИ"- в извещении о проведении учреждением закупки угля от 31.03.2017г. в ЕИС нарушен 20-дневный срок ( с момента начала подачи заявок и до окончания срока подачи заявок) П.3) В нарушение требований ч.1 ст.27 Положения- при проведении аукциона в электронной форме на закупку угля неверно установлен срок представления запросов о разъяснении положений аукционной документации (установлен до 15.04.17г., не позднее, чем за 5 дней, вместо не позднее, чем за 3 дня до окончания срока подачи заявок на участие в аукционе). | 1. Информация по исполнению договоров (платежные поручения и сканы счет-фактур) вносились и размещались на официальном сайте zakupki.gov.ru своевременно, но при этом не ставилась отметка "исполнение завершено", в настоящее время ошибки устранены - отметка проставлена. 2 .При рассмотрении правонарушенияпо П.2 П.3, ввиду невозможности исправления ошибок по истечении времени, лицу ответственному за оформление извещений, строго указано на недопустимость впредь подобных нарушений. Также за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности |  |
| 2 | МСЗН РБ Отдел опеки и попечительства | 23.03.18г. | По результатам проверки даны следующие рекомендации: 1) Получить сведения (документы) о наличии или отсутствии жилых помещений, справки с прежнего места жительства, выписки из лицевого счета на всех подопечных, о наличии/отсутствии задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, электроэнергии; 2) Представить на утверждение акты сохранности имущества подопечных, с приложением выписок об оплате жилого помещения и коммунальных услуг, электроэнергии за 2017 год на подопечных Воробьева Л.В., Панхушкина В.Ю., Танхаевой М.Ю., Ждановой А.В.; 3) Заключить договоры найма жилых помещений, принадлежащих подопечным (29 договоров); 4) Внести в электронные личные дела ПК "Опека" отсканированные документы прибывших в 2018 года недееспособных Елсукова С.Н., Морозова А.А., Августякова В.В. Срок исполнения – 30.04.18г. | Все замечания исполнены. |  |
|  | Забайкальское управление Ростехнадзора | 22.05.18г.-24.05.18г. | При проведении проверки выявлены следующие нарушения норм и правил тех.эксплуатации электроустановок потребителей: 1) Ответственный за электрохозяйство, назначенный приказом руководителя, не прошел проверку знаний по 5 группе электробезопасности в комиссии органа госэнергонадзора. Нарушение - ПТЭЭП п.1.4.28; 2) Не представлено распоряжение по определению вида оперативного обслуживания электроустановок. Нарушение - ПОТЭЭ п.п.3.2.; 3) Не представлено распоряжение на право единоличного осмотра электроустановок. Нарушение - ПОТЭЭ п.п.3.4.; 4) Не представлен перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации с указанием работ, подготовкой рабочего места выполняемых единолично. Нарушение - ПОТЭЭ п.8.1.; 5) Работы в электроустановках проводятся без оформления нарядов и распоряжений на производство работ. Нарушение - ПОТЭЭ Гл.6.Гл.7.п7.1.; 6) Не представлены протоколы профилактических испытаний электрооборудования ТП-2х250кВа в полном объеме. Нарушение - ПУЭ гл.1.8.; 7) Не ведется журнал учета и содержания средств защиты. Нарушение - ПТЭЭП п.1.2.6. ИП и ИСЗ п.1.2.3.1.2.4.; 8) На лицевых сторонах щитов и сборок сети освещения отсутствуют надписи с указанием наименования щита или сборки, соответствующего диспетчерскому наименованию. На внутренней стороне (дверце) отсутствует надпись с указанием значения номинального тока автоматического выключателя и наименование электроприемников. Нарушение - ПТЭЭП п.2.12.5. Срок устранения – 20.08.18г. | Все замечания исполнены. |  |
|  | Бурприроднадзор | 03.05.18г. – 31.05.18г. | В результате проверки выявлены следующие нарушения: Не соблюдаются экологические и санитарно-эпидемиологические требования при обращении с отходами производства и потребления, веществами, разрушающими озоновый слой, или иными опасными веществами, не разработан проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение и не получен документ об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, не разработаны и не утверждены паспорта на отходы 1-4 класса опасности. | Нарушения устранены |  |
|  | Роспотребнадзор по РБ в Селенгинском районе | 14.05.18г. – 08.06.18г. | В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований установленных муниципальными правовыми Предписание №16 от 08.06.18г. Об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований. 1) Получить на источник водоснабжения санитарно-эпидемиологичексое заключение; 2) Устранить дефекты полов в комнатах мужского и женского отделения в соответствии с п.5.1. СП 2.1.2.3358-16; 3) Окрасить стены комнат женского отделения краской, допускающей уборку влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств согласно п.5.1. СП 2.1.2.3358-16; 4) Обеспечить количество проживающих в одной комнате интерната не более 6 человек согласно п.3.5. СП 2.1.2.3358-16; 5) Обеспечить соответствие количества тумбочек и стульев в комнате с количеством проживающих согласно п.6.1. СП 2.1.2.3358-16; 6) Обеспечить душевые кабины душевыми установками из расчета 1 установка на 5 человек согласно п.6.4. СП 2.1.2.3358-16; 7) Обеспечить качественную уборку рабочих поверхностей и мытье столовой посуды в течении рабочего дня в соответствии с пп.5.11, 6.14, 6.15 СП 2.3.6.1079-01; 8) Оборудовать в организации приемно-карантинное отделение для вновь поступающих лиц, в соответствии с п.8.15 СП 2.1.2.3358-16; 9) Организовать вакцинацию сотрудников интерната против клещевого вирусного энцефалита в соответствии с п.10.4.6. СП 3.1.3.2352-08, приказа МЗ РФ №125Н от 21.03.2014г.; 10) Организовать вакцинацию сотрудников интерната, связанных с изготовлением пищи, кормлением проживающих против гепатита А, в соответствии с национальным календарем профилактических прививок; 11) Отделать стены складского помещения на высоту не менее 1,7 мет. материалами, выдерживающими влажную уборку и дезинфекцию, в соответствии с п.5.5. СП 2.3.6.1079-01 Срок устранения – 01.06.19г.. | Ведется работа по устранению выявленных нарушений. |  |
|  | МСЗН РБ Отдел опеки и попечительства | 21.09.18г. | С целью организации деятельности по опеки и попечительству даны следующие рекомендации: 1.)Изучать нормативные правовые документы, регламентирующие деятельность по опеке и попечительству, социальному обслуживанию граждан; 2.)Представить на утверждение акты сохранности имущества подопечных с приложением выписок об оплате жилого помещения и коммунальных услуг, электроэнергии за 2018 год на подопечных; 3.)Заключить договоры найма жилых помещений, принадлежащих подопечным; 4.)Истребовать от родственников подопечной Шабан С.П. остаток денежных средств неправомерно снятых со счета подопечной в размере 10500 рублей. Срок устранения 30.10.2018г. | Выявленные нарушения устранены. |  |
|  | Бурприроднадзор | 21.12.18г. | В ходе проверки нарушений не выявлено. | - | - |
|  | Россельхознадзор | 20.12.18г. | Предписание №136 от 20.12.2018г. В целях устранения выявленных нарушений выполнить следующие мероприятия: Установить на входах в свиноводческие помещения дезинфекционные коврики по ширине прохода и не менее одного метра длиной. Срок устранения 10.02.2019г. | Все нарушения устранены. |  |
|  | Федеральная антимонопольная служба | 19.12.18г. | Предписание по результатам рассмотрения жалобы №05-32/97-2018 от 19.12.2018г. Привести содержание извещения о проведении запроса котировок в электронной форме и в соответствие с требованиями пункта 3 части 9 статьи 4 закона о закупках, в части внесения информации о количестве поставляемого товара. Срок устранения 10.01.2019г. | Нарушения устранены. 27.12.18г. внесена информация с указанием количества поставляемого товара. |  |