## Приложение № 4

к Порядку ведения учета и

отчетности в сфере социального обслуживания

в Республике Бурятия, утвержденному

приказом Министерства

социальной защиты населения

Республики Бурятия

от 19.01.2018г.  № 16

Отчет о проведенных проверках

в ___АУСО РБ «Кяхтинский дом-интернат»____

(наименование учреждения социального обслуживания)

За 2023 год.

(отчетный период)

| № | Наименование организации, проводившей проверку | Дата проверки | Основные замечания и срок исполнения | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прокуратура Кяхтинского района | 19.01.2023г. | Проверка о ходе исполнения представления, устранения нарушений по результатам плановой камеральной проверки Министерства финансов РБ | Даны пояснения по устранению нарушений. |
|  | Прокуратура Кяхтинского района | 31.01.2023г. | Проверка по результатам проверки Министерства финансов РБ, в холе выявленных нарушений - Указание причин нарушения сроков выплаты мер социальной поддержки работникам работающим в режиме "тотальная изоляция" | Даны пояснения по нарушениям сроков выплаты МСП в период режима «тотальная изоляция» |
|  | Прокуратура Кяхтинского района | 28.02.2023г. | По результатам проверки выявлены следующие нарушения: - Вопреки требованиям Закона и Порядка №1094н - получение льготных лекарств в аптеке для подопечных организовано не должным образом - Вопреки части 5 статьи 18 закона «об опеке и попечительстве» - не должным образом осуществляется охрана имущественных прав подопечных. - В нарушении части 1 статьи 21 Федерального закона №48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», части 2 статьи 37 Гражданского кодекса РФ сделки о передаче в наем жилых помещений подопечных совершены без предварительного разрешения органа опеки и попечительства - Вопреки частям 3, 4 статьи 23 Закона «Об основах социального обслуживания граждан в РФ» заседания попечительского совета в 2022г. не проводилось, ежегодный отчет на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «интернет» не размещен, состав попечительского совета, утвержденный приказом директора АУСО РБ Кяхтинский ДИ от 10.01.2022г. №038 требует актуализации. | Льготные лекарственные средства выписываются своевременно. Охрана имущественных прав подопечных приведена в соответствие. При передачи в наем жилого помещения, договор согласовывается с отделом опеки и попечительства МСЗН РБ. . Нарушение устранено |
|  | Прокуратура Кяхтинского района | 24.01.2023г. | По результатам проверки выявлены следующие нарушения: - В нарушении п.2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 в здании пищеблока отсутствует локальная система вытяжной вентиляции над производственными ваннами, как оборудование, являющееся источником выделения влаги; - В нарушении требований п.3.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 разделочные ножи в помещении горячего цеха пищеблока не промаркированы по их применению - В нарушении требований п.4.5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 в помещении моечного цеха пищеблока хранится не в специально отведенном месте тара с дезинфицирующим средством, также в моечной отсутствуют инструкции по применению дез.средства - В помещении мед.пункта выявлены нарушения п.4.4.10 санитарных правил СП 2.1.3678-20 коммуникации систем водоснабжения и водоотведения проложены не закрытых коробах - В жилом корпусе интерната в нарушении требований п.9.15 СП 2.1.3678-20 отсутствует приемно-карантинное отделение с изолятором в составе медицинского пункта п.170 санитарных правил и норм СанПиН - В помещении процедурного кабинета мед.пункта Чикойского отделения, в нарушении требований п.170 санитарных правил СП 2.1.3678-21 в контейнере для отходов класса А расположен желтый пакет для отходов класса В - В нарушении требований п.3.13 СанПиН 2.3/2.4.3590 в складском помещении в холодильном ларе для хранения мяса и мясной продукции отсутствует контрольный термометр. | В 2024г. в ПФХД будет запланирована установка системы вытяжной вентиляции Нарушения устранены, ножи промаркированы Установлен шкаф для хранения дез. средств инструкции по применению дез. средств имелись, но находились на стенде в моечном цехе, после замечания инструкции размещены над мойками Замечание устранено Система водоснабжения и водоотведения уложены в закрытые короба. Приемно-карантинное отделение в составе мед.пункта имеется на 2 койко-места Проведена учеба с мед.сестрой по обращению с мед.отходами. Виновные лица наказаны. Нарушения устранены, контрольный термометр имеется. Виновные лица наказаны. |
|  | Управление Роспотребнадзора по Республике Бурятия в Селенгинском районе | 13.02.2023г.-28.02.2023г. | По результатам проверки выявлены следующие нарушения: - В нарушение требований п.5.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 не осуществляется контроль температуры блюд на линии раздачи, отсутствует термометр - В нарушении требований п.2.9. СанПин 2.3/2.4.3590-20 в моечной кухонной посуды используется ванна с поврежденной эмалью, в мясо рыбном цехе раковины с поврежденной эмалью - В нарушении требований п.3. СанПиН 2.1.3684-21 на территории интерната контейнерная площадка не оборудована твердым покрытием с уклоном для отведения талых и дождевых сточных вод, ограждением с трех сторон высотой не менее 1 метра - В нарушение требований п.165 СанПиН 2.1.3684-21 в представленной схеме по обращению с медицинскими отходами отсутствуют сведения о сборе, хранении, вывозе отходов (представлена только схема обращения с отходами в медицинском блоке) - В нарушении п.9.13 санитарных правил СП 2.1.3678-20 отсутствуют ограждающие устройства на отопительных приборах в зданиях - В нарушении п.9.15. СП 2.1.3678-20 приемно-карантинное отделение оборудовано на 2 койки при числе проживающих больше 100 человек, нет разделения палат по полу, отсутствует шлюз, отдельный вход. - В нарушении п.9.17. СП 2.1.3678-20 спальный корпус №4 не оборудован системой вентиляции, кондиционирования воздуха. - В нарушении п.9.21. СП 2.1.3678-20 при осмотре установлено что в изоляторе стены, полы имеют дефекты (трещины, отошедшее покрытие стен), установлены дефекты плиточного покрытия в жилом корпусе «Милосердие» в виде дефекта 1 напольной плитки, дефекты покрытия напольного покрытия под лестницей в жилом корпусе «Милосердие», в подвальном помещении отсутствует покрытие полов, что не позволяет осуществить уборку влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств в жилом корпусе «Милосердие», дефекты напольного покрытия в прачечном комплексе - В нарушении п. 9.22. СП 2.1.3678-20 при осмотре установлено, что в прачечном комплексе часть помещений не на высоту не ниже 1,8 метра не облицованы материалами, устойчивыми к влажной обработке с использованием моющих и дезинфицирующих средств, фактически побелены известью, покрашены водоэмульсионной краской. - В нарушении п. 9.26. СП 2.1.3678-20 при осмотре установлено, что туалетные кабинки не оборудованы дверями. Чикойское отделение: - в нарушение требований п. 3 СанПиН 2.1.3684-21, на территории контейнерная площадка не оборудована твердым покрытием с уклоном для отведения талых и дождевых сточных вод, ограждением с трех сторон высотой не менее 1 метра - В нарушение требований п.168 СанПиН 2.1.3684-21, в представленной Схеме отсутствуют следующие сведения: качественный и количественный состав образующихся мед.отходов, потребность в расходных материалах и таре для сбора мед.отходов, способы дезинфекции оборудования, организация гигиенического обучения работников, осуществляющих работы с мед.отходом. - В нарушение требований п. 165 СанПиН 2.1.3684-21 в представленной Схеме отсутствуют сведения о сборе, хранении, вывозе отходов; - В нарушение требований п. 178 СанПиН 2.1.3684-21 отсутствует специально оборудованная площадка для временного хранения медицинских отходов - В нарушение требований п. 201 СанПиН 2.1.3684-21 отсутствует холодильный шкаф для временного хранения необеззараженных медицинских отходов класса Б и В - В нарушение требований п. 2.7, 9.21 СП 2.1.3678-20 покрытие стены в комнате для обеззараживания грязного белья имеет дефект (частично отсутствует керамическая плитка); - В нарушение требований п. 4.4.6 СП 2.1.3678-20 умывальники, установленные в перевязочном и процедурном кабинетах, не имеют смесители с бесконтактным управлением - В нарушение требований п. 4.4.10 СП 2.1.3678-20 в процедурном и перевязочном кабинетах инженерные коммуникации водоснабжения и водоотведения проложены открыто - не в закрытых коробах - В нарушение требований п. 4.25.3 СП 2.1.3678-20 в представленном журнале генеральных уборок перевязочного и процедурного кабинетов ведется не в полном объеме (нарушены кратность проведения уборок, отсутствуют сведения об обеззараживании воздуха после окончании уборки) - В нарушение требований пп. 9.9, 9.25 СП 2.1.3678-20 в туалетах для мужчин отсутствуют писсуары - В нарушение требований п. 9.12 СП 2.1.3678-20 в двухэтажном здании Чикойского отделения отсутствует лифт и (или) другие устройства для транспортирования лиц пожилого возраста, лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов – указанные лица проживают на первом этаже - В нарушение требований п. 9.13 СП 2.1.3678-20, во всех помещениях ограждающие устройства отопительных приборов отсутствуют; - В нарушение требований п. 9.14 СП 2.1.3678-20 в здании Чикойского отделения отсутствует отдельное помещение для хранения технических средств реабилитации – технические средства реабилитации находятся под лестницей в коридоре на первом этаже; технические средства реабилитации не имеют метку, позволяющую определить их пользователей; - В нарушение требований п. 9.15 СП 2.1.3678-20 в Чикойском отделении в составе медицинского пункта отсутствует приемно-карантинное отделение с изолятором - В нарушение требований п. 9.22 СП 2.1.3678-20 стены в помещении для хранения чистого белья в прачечной не облицованы на высоту не ниже 1,8 метра, в производственных и складских помещениях пищеблока, коридоров и холлов, помещениях с влажным режимом (душевые, умывальники, туалеты) стены облицованы ниже 1,8 метра - В нарушение требований п. 9.25 СП 2.1.3678-20 в кабинке туалета для мужчин отсутствует держатель для туалетной бумаги; в зоне душевых для женщин установлена душевая не в закрытой кабинке, отсутствует резиновый коврик с ребристой поверхностью; в туалетах отсутствуют полотенцесушители - В нарушение требований п. 9.27 СП 2.1.3678-20 в туалете для женщин не установлены биде или поддоны с шлангом - В нарушение требований п. 9.28 СП 2.1.3678-20 индивидуальные мешки для стирки личных вещей не выдаются - В нарушение требований п. 9.29 СП - 2.1.3678-20 во всех помещениях жилых групп отсутствуют гладильные доски – глажение вещей производится в помещении прачечной - В нарушение требований пп. 9.30, 8.2.1 СП 2.1.3678-20 в помещении для парикмахерских услуг отсутствуют системы водоснабжения и канализации (централизованная или автономная) - В нарушение требований п. 9.44 СП 2.1.3678-20 на момент проверки в медицинской карте подопечного гр. Воробей Э.О отсутствует справка об отсутствии контакта с больными инфекционными болезнями, выданной медицинской организацией по месту жительства (пребывания) - В нарушение требований п. 9.48 СП 2.1.3678-20 на момент проверки в представленном журнале осмотра на чесотку и педикулез имеется крайняя запись осмотра 27.01.2023г - В нарушение требований п. 9.49 СП 2.1.3678-20 на момент проверки работники Чикойского отделения не обеспечены фартуками, шапочками - В нарушение требований п. 2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 производственные столы выполнены из материалов, не устойчивые к действию моющих и дезинфицирующих средств – деревянные со скатертью - В нарушение требований п. 2.19 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 на момент проверки уборочный инвентарь для уборки производственных помещений пищеблока частично промаркирован – маркировка не читабельна - В нарушение требований п. 2.21 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 в личных медицинских книжках сотрудников пищеблока отсутствуют сведения о вакцинации против гриппа - В нарушение требований п. 3.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 на момент проверки кухонный разделочный инвентарь частично промаркирован – разделочные ножи не промаркированы - В нарушение требований п. 3.7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 для сотрудников пищеблока отсутствует туалет - В нарушение требований п. 3.8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 в складских помещениях, на контрольном термометре, установленном в холодильнике «Stinol» в складском помещении, зафиксирована 120С, в журнале регистрации температуры в холодильных оборудованиях имеется запись 13.02.2023 «утро» о регистрации температуры в данном холодильнике равной 40С, что говорит о нарушении ежедневной регистрации показателей температурного режима хранения пищевой продукции в холодильном оборудовании - В нарушение требований п. 5.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 измерение температуры блюд на линии раздачи потребителю не производиться – отсутствует термометр - В нарушение требований пп. 7.1.6, 7.1.14 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 отсутствуют списки разрешенной для передачи пищевой продукции - В нарушение требований п. 24 СанПиН 3.3686-21 медицинский персонал ведет журнал учета инфекционных болезней, при этом отсутствуют экстренные извещения - В нарушение требований п. 1900 СанПиН 3.3686-21 в личных медицинских книжках сотрудников пищеблока отсутствуют сведения о результатах лабораторных исследований на обнаружение возбудителей острых кишечных инфекций - В нарушение требований п. 3429 СанПиН 3.3686-21 в Чикойском отделении СОПы не разработаны, не представлены - В нарушение требований п. 9.14 СП 2.1.3678-20 в здании Чикойского отделения отсутствует отдельное помещение для хранения технических средств реабилитации – технические средства реабилитации находятся под лестницей в коридоре на первом этаже; технические средства реабилитации не имеют метку, позволяющую определить их пользователей | Пищевой термометр закуплен. Ведется контроль температуры блюд на линии раздачи. Произведена замена раковин в мясо-рыбном цехе. Нарушение устранено Схема о сведении по сбору, хранении, вывозе отходов приведена в соответствии с п.165 СанПиН 2.1.3684-21. В ПФХД на 2024г будет включено приобретение и установка ограждающих устройств на отопительные приборы. Оборудован изолятор на 4 койко-места В 2023 г будет составлена проектно- сметная документация на систему вентиляции и кондиционирования воздуха в спальном корпусе №4. Работа будет проведена в 2024г Замечания устранены, проведен текущий ремонт. Замечания устранены, проведен текущий ремонт. Замечание устранено, приобретены и установлены рулонные шторы (жалюзи) на туалетных кабинках. Замечание устранено, оборудована площадка с ограждением с трех сторон. Схема приведена в соответствии с требованиями п.168 СанПиН 2.1.3684-21 Схема о сведении по сбору, хранении, вывозе отходов приведена в соответствии с п.165 СанПиН 2.1.3684-21 На момент проверки в соответствии с п. 178 СанПиН 2.1.3684-21, фактически специально оборудованная площадка для временного хранения медицинских отходов согласно технического плана в помещении №33 имелась Замечание устранено, приобретен холодильный шкаф для временного хранения необеззараженных медицинских отходов класса Б и В Замечание устранено . Замечание устранено. Замечание устранено Приведено в соответствие с требованиями ведение журнала генеральных уборок перевязочного и процедурного кабинетов (вносить сведения о кратности проведения уборок, об обеззараживании воздуха после окончании уборки) В мужском туалете писсуары установлены ПСУ пожилого возраста, с ограниченными возможностями здоровья в Чикойском отделении проживают на первом этаже, что не нарушает требований п. 9.12 СП 2.1.3678-20 В ПФХД на 2024г будет включено приобретение и установка ограждающих устройств на отопительные приборы Согласно ИПРА ПСУ проведена инвентаризация всех имеющихся технических средств реабилитации, установлена четкая маркировка, позволяющая определить их пользователей. Технические средства реабилитации для маломобильных граждан задействованы в полном объеме. Во время отдыха средства реабилитации находятся около кровати рядом с ПСУ В случае распространения инфекции будут задействованы жилые комнаты № 5,6 для приемно-карантинного отделение с изолятором Замечание устранено. В наличии имеется резиновый коврик с ребристой поверхностью, держатели для туалетной бумаги в кабинках туалета присутствуют, в зоне душевой для женщин кабинка оснащена шторками для душа. Полотенцесушители установлены Нарушение устранено Нарушение устранено Нарушение устранено . Нарушение устранено На момент проверки в амбулаторной карте гр. Воробей Э.О, справка об Санэпидокружении, выданной ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» от 12.10.2022г. присутствовала Замечания устранены, контроль по своевременному заполнению журнала осмотра на чесотку и педикулез Спец.одежда для работников Чикойского отделения имеется в наличии все обеспечены фартуками, шапочками Замечание устранено, приобретены столы, соответствующих п. 2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Уборочный инвентарь для уборки производственных помещений пищеблока промаркирован. В личные медицинские книжки сотрудников пищеблока внесены сведения о вакцинации против гриппа Кухонный разделочный инвентарь, ножи промаркированы. В связи с отсутствием помещения в столовой, туалет имеется напротив столовой, в бытовой комнате персонала Журнал температурного режима продуктового склада приведен в соответствие Пищевой термометр закуплен. Ведется контроль температуры блюд на линии раздачи В местах приема передач вывешен список разрешенной для передачи пищевой продукции Обеспечено постоянное наличие форм экстренных извещений Согласно требований п.1900 СанПиН 3.3686-21, усилить контроль за сведениями о результатах лабораторных исследований в личных медицинских книжках, поступающих на работу граждан, на обнаружение возбудителей острых кишечных инфекций Разработаны стандарты операционных процедур (СОП) Согласно ИПРА ПСУ проведена инвентаризация всех имеющихся технических средств реабилитации, установлена четкая маркировка, позволяющая определить их пользователей. Исполнено Технические средства реабилитации для маломобильных граждан задействованы в полном обьеме. Во время отдыха средства реабилитации находятся около кровати рядом с ПСУ |
|  | Прокуратура Кяхтинского района | 14.03.2023г. | По итогам проверки выписано Представление об устранении выявленных нарушений: - Нарушение требований закона и Порядка №1094-н, льготные рецепты и лекарственные средства врачами АУСО РБ Кяхтинский ДИ не выписываются, получение льготных лекарств в аптеке для подопечных организовано не должным образом; - Вопреки части 5 статьи 18 закона «Об опеке и попечительстве» АУСО РБ Кяхтинский ДИ не должным образом осуществляется охрана имущественных прав подопечных; - Вопреки частям 3, 4 статьи 23 закон «Об основах социального обслуживания граждан в РФ» заседания попечительского совета в 2022 году не проводилось, ежегодный отчет о работе за 2022 год на официальном сайте не размещен, состав попечительского совета, утвержденный приказом директора АУСО Кяхтинский ДИ от 10.01.2022г. №038 требует актуализации. | Льготные лекарственные средства выписываются своевременно. Замечание устранено .Нарушение устранено |
|  | МСЗН РБ | 21.04.2023г. | По результатам проверки выявлены следующие нарушения: - В личных делах работников отсутствуют данные об аттестации (аттестационные листы); - Не представлен лист ознакомления либо журнал об ознакомлении работников с коллективным договором и локальными нормативными актами; - График отпусков утвержден позднее чем за две недели до наступления календарного года; - В заключенных срочных трудовых договорах не указан срок его действия; - Не обновляются справки о наличии/отсутствии судимости в личных делах работников; - Отсутствует программа первичного инструктажа по охране труда | Нарушение устранено, аттестационные листы разложены в личные дела работников Замечание устранено. Замечание устранено Замечание устранено. Замечание устранено Замечание устранено |
|  | МСЗН РБ | 23.05.2023г. | По результатам проверки нарушений не выявлено. На основании проведенного документарного анализа, оказание медицинской помощи на этапе АУСО РБ Кяхтинский ДИ проводилось согласно назначениям врачей специалистов, проводились профилактические мероприятия, согласно календарю профилактических прививок, диспансеризации. |  |
|  | МСЗН РБ | 24.05.2023г. | По результатам проверки выявлены следующие нарушения: Нарушения в предоставлении социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания: В нарушение п.3.17. Положения о порядке предоставления социальных услуг в стационарной форме, утвержденного Постановлением Правительства РБ от 12.12.2014 №635. - В личных делах ПСУ отсутствуют заявления о предоставлении социальных услуг по форме, утвержденной приказом МТ и СЗ РФ от 28.03.2014г. №159н.; - С получателями социальных услуг ненадлежаще оформлены договора о предоставлении социальных услуг - В личных делах граждан отсутствуют копии распорядительных документов о зачислении на социальное обслуживание; - При расчете СДД неверно в расчет взят период, договора от марта 2023г. в расчет включен период с апреля 2022г. по март 2023г., В период проверки нарушение устранено; В нарушение п.3.22. Положения о порядке предоставления социальных услуг в стационарной форме, утвержденного Постановлением Правительства РБ от 12.12.2014 №635. 2.1. В день приема в учреждение ПСУ не ознакомлен под роспись с условиями и правилами предоставления социальных услуг в стационарной форме. В нарушение п.12.,Порядка взимания платы за предоставление социальных услуг в РБ, утвержденного Постановлением Правительства РБ от 12.12.2014 №637. 3.1. один раз в год, при пересмотре СДД пСУ- по истечении 12 месяцев, не оформлялось доп.соглашение с ПСУ. В нарушение п.2.1.Порядка ведения личных дел, утвержденного Постановлением Правительства РБ от 04.12.2019 №1077 4.1. ПСУ ежемесячно не ознакомлялись под роспись с актами приемки оказанных услуг, предусмотренных ППСУ. Нарушение законодательства пожарной безопасности: В нарушение п.17 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ п.2.4. норм пожарной безопасности 245-2001- пожарная лестница у здания «Мастерская» с дефектом- поручень не приварен к конструкции; В нарушение п.9.3.9.7., п.9.3.9.11 ГОСТ 34428-201 в столовой эвакуационный выход не отражен в плане эвакуации. Нарушения санитарно-эпидемиологических требований: В нарушение п.п.7.1.4. СанПин 2.3./2.4.3590-20 на момент проверки в горячем цехе в холодильнике для хранения суточных проб установлено, что суточные пробы от 16.05.23г. отобраны не в полном объеме; В нарушение требований п.2.16. СанПин 2.3./2.4.3590-20 установлено, что в помещении столовой напольная плитка имеет дефекты. Нарушение оказания социально-медицинских услуг: В нарушение СанПин 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» приготовление дез. раствора «Алмадез-хлор» 0,015% проводится в емкости без указания его названия, концентрации. В нарушение п.9.15. СП 2.1.3678-20 «Санитарно эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта…» изолятор оборудован на 2 койки. | Замечание устранено Замечание устранено Замечание устранено Замечание устранено Замечание устранено Замечание устранено Замечание устранено Замечание устранено Замечание устранено Проведен инструктаж с мед.персоналом, суточные пробы отбираются в полном объеме Замечание устранено, проведена частичная замена плитки. Нарушения устранены Нарушение устранено, дополнительно оборудована комната еще на 2 койки |
|  | МСЗН РБ | 29.05.2023г. | По итогам проверки выявлены следующие нарушения: - В нарушение СанПин 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» приготовление дез. раствора «Алмадез-хлор» 0,015% проводится в емкости без указания его названия, концентрации. - В нарушение п.9.15. СП 2.1.3678-20 «Санитарно эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта…» изолятор оборудовании на 2 койки. - Медицинская сестра плохо владеет стандартами оказания медицинской помощи при неотложных состояниях при анафилактическом шоке, гипертоническом кризе. | Нарушения устранены Нарушение устранено, дополнительно оборудована комната еще на 2 койко места Проведена учеба с мед.сестрами |
|  | МСЗН РБ Контрольно-ревизионный отдел | 21.07.2023г. | По итогам проверки расходования средств 25% пенсии недееспособных граждан в АУСО РБ «Кяхтинский ДИ» нецелевого использования средств не установлено. |  |
|  | ГУ МЧС России по Республике Бурятия по Кяхтинскому району | 21.07.2023г. | По результатам выездной проверки нарушений обязательных требований пожарной безопасности не выявлено |  |
|  | Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору | 18.08.2023г. | Профилактический визит. Проведена профилактическая беседа на предупреждение нарушений обязательных требований в области ветеринарного контроля. |  |

Директор        __________________               ________Е.Н.Корытова______

(подпись)                                            (расшифровка подписи)